Obecní úřad v Myštěvsi vydává podle § 29 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění zákona č. 425/1990 Sb.

# POŽÁRNÍ   ŘÁD

obce Myštěves

Obsah:

- Účel

- Organizace požární ochrany

- Úkoly osob pověřených zabezpečováním požární ochrany

- Povinnosti fyzických a právnických osob na úseku požární ochrany se zřetelem na místní podmínky.

- Jednotky požární ochrany

- Zdroje požární vody, hasební látky

- Ohlašovny požárů a vyhlášení požárního poplachu

- Způsob zabezpečení pohotovosti jednotek požární ochrany

- Výpis z poplachového plánu okresu

- Účel

Požární řád stanoví zásady organizace a provádění požární ochrany v obci. Určuje povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti požární ochrany obce. Určuje úkoly osob pověřených zabezpečením požární ochrany obce a vztah obecního úřadu k těmto osobám.

- Organizace požární ochrany

Za požární ochranu obce odpovídá obecní úřad.

K zajištění požární ochrany (dále jen „PO“) obecní úřad:

- zřizuje preventistu PO obce pro zajištění požární prevence

- zřizuje jednotku Sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) k hlášení požárů a provádění záchranných prací při mimořádných událostech a živelných pohromách, v čele jednotky SDH stojí velitel.

- Úkoly osob pověřených zabezpečováním PO

Preventista PO obce plní zejména tyto úkoly:

- Vede seznam objektů organizací  a jiných objektů vyčleněných k provádění preventivních požárních kontrol. Dále vede seznam objektů organizací, ve kterých vykonává státní požární dozor okresní úřad.

- Zpracovává plán preventivních požárních kontrol v objektech tak, aby byly kontroly provedeny alespoň  jednou za dva roky, pokud nevyžaduje požární nebezpečí kontrolovaných objektů lhůtu kratší. Plán preventivních požárních kontrol projednává s okresní správou Sboru PO.

- Navrhuje obci občany do kontrolních skupin, zejména z řad členů SDH a členů sdružení občanů na úseku PO, případně odborníků jednotlivých profesí. Provádí proškolení členů kontrolních skupin.

- Provádí osobně kontroly ve větších a požárně nebezpečných objektech.

- Provádí kontrolu nástupních ploch pro požární techniku se zaměřením na jejich funkčnost a označení.

- Vede dokumentaci o provedených kontrolách, vyhodnocuje je, sleduje zjištěné závady a v případě, že naplňují skutkovou podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení.

Navrhuje obecnímu úřadu:

- uložení opatření k odstranění nedostatků, které mohou vést ke vzniku požáru nebo ke ztížení záchrany osob a majetku,

- podání návrhu okresnímu úřadu vydat rozhodnutí o zastavení provozu.

- Povinnosti fyzických a právnických osob na úseku PO

- povinnosti právnických osob

Zajišťují, aby ve všech činnostech byly respektovány zásady PO stanovené obecně závaznými právními předpisy, zákonem ČNR č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/90 Sb., (dále jen „zákon o požární ochraně“), vyhláškou MV ČSR č. 37/1986 Sb., zákonem č. 50/76 Sb. (stavební zákon) a dalšími předpisy majícími vztah k PO.

- povinnosti občanů

Povinnosti občanů v oblasti PO jsou dány obecně závaznými právními předpisy, §§17, 18 a 19 zákona o požární ochraně a §§ 59,60,61,62, 63, 64, 65 vyhlášky MV ČSR č. 37/86 Sb.

Porušení uvedených povinností, pokud je naplněna skutková podstata přestupku, se postihuje pokutou až do výše 5 000,- Kč.

- Jednotky požární ochrany

Obecní úřad

- zřizuje tuto jednotku PO na území obce:

- Sbor dobrovolných hasičů v Myštěvsi

- zajistí:

- prostředky nezbytné pro provoz jednotek PO

- zřízení vhodných objektů a zařízení PO a také jejich trvalou údržbu ( požární zbrojnice, požární nádrže, sušící zařízení na hadice, atd.)

- potřebné zásoby pohonných hmot

- členům jednotky  osobní výstroj, výzbroj a ochranné pracovní prostředky

- vhodné prostory pro odbornou přípravu členů jednotky

- alespoň jednou ročně vyhlášení cvičného požárního poplachu pro tuto jednotku

- účast velitele a strojníků, popřípadě dalších členů jednotky na odborné přípravě pořádané HZS okresu Hradec Králové

- funkčnost svolávacího systému členů jednotky  pro případ vyhlášení požárního poplachu

- Požární asistenční hlídky

Obec zajistí:

aby pořadatel organizující akci, které se účastní větší počet osob, ustanovil požární asistenční hlídku, která bude plnit zejména tyto úkoly:

- seznámí se před zahájením akce s charakterem zabezpečované akce a objektem, dále kontroluje zda jsou všechna zařízení požárně bezpečná a zda jsou provedena potřebná požárně bezpečnostní opatření,

- prověří akceschopnost prostředků pro hašení požáru a zařízení PO objektu,

- prověří možnost vyhlášení požárního poplachu a přivolání pomoci,

- provádí po dobu konání akce preventivní požární dohled, zejména kontroluje dodržování zásad PO a stav požárních prostředků a zařízení PO,

- provádí v případě vzniku požáru nutná opatření, zejména záchranu ohrožených osob, přivolání pomoci a zdolávání požáru.

V průběhu akce musí mít každý člen požární asistenční hlídky na levém záloktí na červené rukávové pásce viditelné označení „ POŽÁRNÍ  HLÍDKA“.

- Zdroje požární vody, hasební látky

Obecní úřad:

- zajišťuje potřebné zdroje požární vody

- určuje jako zdroje požární vody:  požární nádrž zvaná „Tratice“

požární nádrž zvaná „Nádrž“

hydrantová síť místního vodovodu

- Ohlašovny požárů a vyhlášení požárního poplachu

V katastru obce jsou tyto ohlašovny požárů:

- Vašina Josef, Myštěves čp. 88, č. tel. 531 243

- Veselý Vladislav, Myštěves čp. 118, č. tel. 531 193

- prodejna Konzum Myštěves, č. tel. 531 210

Ohlašovna požáru musí být vybavena dokumentací podle které plní tyto úkoly:

- přebírá zprávu o požáru, mimořádné události nebo živelní pohromě, zjišťuje, kde k události došlo, o jakou událost jde, jaký má událost rozsah, co je ohroženo, kdo a odkud událost hlásí

- vyhlašuje požární poplach místní jednotce PO a dále postupuje podle poplachového plánu

- oznamuje nahlášenou událost na okresní ohlašovnu požáru.

Vyhlášení požárního poplachu místní jednotce se provádí následujícími způsoby:

- sirénou, siréna je ovládaná z hasičské zbrojnice v Myštěvsi a nebo přes operační středisko HZS Hradec Králové pomocí zařízení Ultrasac.

- místním rozhlasem

- Způsob zabezpečení pohotovosti jednotek PO

Trvalá pohotovost jednotek PO pro účely obce je zajištěna:

- nepřetržitou službou PS v Novém Bydžově

- akceschopností jednotky SDH obce

Obecní úřad ověřuje alespoň jednou ročně, jak je toto ustanovení plněno – vyhlášením cvičného požárního poplachu jednotce SDH. Od kontroly se upustí, jestliže doba výjezdu byla v tom roce ověřena výjezdem k požáru nebo jinému zásahu.

- Výpis z poplachového plánu okresu

Jednotky PO jsou povolávány v počtu potřebném pro zdolávání požáru podle poplachového plánu. Jednotky povolává velitel zásahu prostřednictvím operačního střediska HZS Hradec Králové. Vyžádat součinnost jednotek PO pro případ zdolávání požárů, mimořádných událostí a živelních pohrom může ředitel HZS, jeho zástupce a v případě jejich nepřítomnosti velitel útvaru HZS. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je oprávněn rozhodnout operační důstojník

(velitel směny).

Výpis z poplachového plánu okresu pro místní ohlašovnu požárů Myštěves je uveden v příloze požárního řádu.

V Myštěvsi dne 20. 11. 1999

Krejčová Helena   			 	Vašina Josef

místostarosta obce 				starosta obce